# Fiche Oscilloscope

- 1  signal en volt/division

- 2  base de temps  en seconde/division

- 3  position verticale du signal

- 4  réglage du niveau de déclenchement de la visualisation

- 5  boutons du menu vertical de l’écran

Sauvegarde sur clé USB d’une copie d’écran et d’un fichier utilisable sous EXCEL par exemple.